## Sheet1
1 | 2 | 3 | Below 10% (min) | 60-70% (min) | Above 70% (min) | Above 80% (min)
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_1#AHU | 1#AHU_1#冷通道湿度_%
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_1#AHU | 1#AHU_4#冷通道湿度_%
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_2#AHU | 2#AHU_2#冷通道湿度_%
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_2#AHU | 2#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_3#AHU | 3#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_4#AHU | 4#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_5#AHU | 5#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_6#AHU | 6#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_7#AHU | 7#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_7#AHU | 7#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_8#AHU | 8#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区01_D209 | 2F_AHU空调区01_8#AHU | 8#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_1#AHU | 1#AHU_1#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_1#AHU | 1#AHU_4#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_2#AHU | 2#AHU_2#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_2#AHU | 2#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_3#AHU | 3#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_4#AHU | 4#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_5#AHU | 5#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_6#AHU | 6#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_7#AHU | 7#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_7#AHU | 7#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_8#AHU | 8#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区02_D210 | 2F_AHU空调区02_8#AHU | 8#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_1#AHU | 1#AHU_1#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_1#AHU | 1#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_2#AHU | 2#AHU_2#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_2#AHU | 2#AHU_4#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_3#AHU | 3#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_4#AHU | 4#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_5#AHU | 5#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_6#AHU | 6#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_7#AHU | 7#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_7#AHU | 7#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_8#AHU | 8#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区03_D211 | 2F_AHU空调区03_8#AHU | 8#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_1#AHU | 1#AHU_2#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_1#AHU | 1#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_2#AHU | 2#AHU_1#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_2#AHU | 2#AHU_4#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_3#AHU | 3#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_4#AHU | 4#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_5#AHU | 5#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_6#AHU | 6#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_7#AHU | 7#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_7#AHU | 7#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_8#AHU | 8#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区04_D212 | 2F_AHU空调区04_8#AHU | 8#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_1#AHU | 1#AHU_2#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_1#AHU | 1#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_2#AHU | 2#AHU_1#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_2#AHU | 2#AHU_4#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_3#AHU | 3#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_4#AHU | 4#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_5#AHU | 5#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_6#AHU | 6#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_7#AHU | 7#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_7#AHU | 7#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_8#AHU | 8#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区05_D221 | 2F_AHU空调区05_8#AHU | 8#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_1#AHU | 1#AHU_1#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_1#AHU | 1#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_2#AHU | 2#AHU_2#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_2#AHU | 2#AHU_4#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_3#AHU | 3#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_4#AHU | 4#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_5#AHU | 5#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_6#AHU | 6#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_7#AHU | 7#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_7#AHU | 7#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_8#AHU | 8#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区06_D222 | 2F_AHU空调区06_8#AHU | 8#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_1#AHU | 1#AHU_1#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_1#AHU | 1#AHU_4#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_2#AHU | 2#AHU_2#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_2#AHU | 2#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_3#AHU | 3#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_4#AHU | 4#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_5#AHU | 5#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_6#AHU | 6#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_7#AHU | 7#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_7#AHU | 7#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_8#AHU | 8#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区07_D223 | 2F_AHU空调区07_8#AHU | 8#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_1#AHU | 1#AHU_1#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_1#AHU | 1#AHU_4#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_2#AHU | 2#AHU_2#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_2#AHU | 2#AHU_3#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_3#AHU | 3#AHU_5#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_4#AHU | 4#AHU_6#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_5#AHU | 5#AHU_7#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_6#AHU | 6#AHU_8#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_7#AHU | 7#AHU_9#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_7#AHU | 7#AHU_12#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_8#AHU | 8#AHU_10#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
万国数据乌兰集宁D楼数据中心监控/2F/AHU空调区08_D224 | 2F_AHU空调区08_8#AHU | 8#AHU_11#冷通道湿度_% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0